## Main Att
Circuit Impedance
R= | 620 | Ω | Ω | [7 empty] | Z2//(Z4+Z5) | [8 empty] | R1//Z1 | Z3//Ro
Ro= | 620 | Ω | Ω | [7 empty] | E96 | [5 empty] | R3 | R4 | R5 | R1//R3 | R5//Ro
Pos | Loss (dB) |  | 計算値 R1 | 計算値 R2 | 選定値 R1(E24+) | R1選定 抵抗 種類 | 選定値 R2(E24+) | R2選定 抵抗 種類 | R1乖離 Error | R2乖離 Error | Total Imp | Imp 乖離 |  | 減衰量 dB | 減衰量 乖離率 dB(%) | 減衰量 乖離値 DB | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z4+Z5 | Z5/(Z4+Z5) | 減衰量 -dB
1 | 0.055 |  | 3.9384 | 97603.9922 | 1 | MRA05 | 330000 | RMG | -0.74609 | 2.381 | 619.8357 | -0.00026492 | #REF! | 0.014 | -0.74545 | -0.041 | 1241.1648 | 660620 | 660620 | 0.99919 | 619.4187 | 620.4179 | 0.99839 | -0.014
2 | 1 |  | 75.6514 | 5081.1986 | 75 | MRA05 | 5100 | MRA05 | -0.0086111 | 0.0037002 | 619.7037 | -0.00047783 | #REF! | 0.99211 | -0.0078865 | -0.0078865 | 1315.3725 | 10820 | 10820 | 70.9543 | 586.3986 | 657.3529 | 0.89206 | -0.99211
3 | 2 |  | 160.5338 | 2394.512 | 150 | MRA05 | 2500 | MRA05 | -0.065617 | 0.044054 | 617.5788 | -0.0039051 | #REF! | 1.8861 | -0.05695 | -0.1139 | 1393.76 | 5620 | 5620 | 135.4252 | 558.3974 | 693.8226 | 0.80481 | -1.8861
4 | 3 |  | 255.7733 | 1502.8935 | 270 | MRA05 | 1500 | MRA05 | 0.055622 | -0.0019253 | 626.8063 | 0.010978 | #REF! | 3.1195 | 0.039818 | 0.11945 | 1496.2667 | 3620 | 3620 | 228.7265 | 529.3396 | 758.0661 | 0.69828 | -3.1195
5 | 4 |  | 362.6338 | 1060.0226 | 390 | MRA05 | 1000 | MRA05 | 0.075465 | -0.056624 | 622.1256 | 0.0034284 | #REF! | 4.2293 | 0.057316 | 0.22926 | 1624.4 | 2620 | 2620 | 314.4936 | 501.358 | 815.8517 | 0.61452 | -4.2293
6 | 5 |  | 482.5332 | 796.6291 | 500 | MRA05 | 750 | MRA05 | 0.036198 | -0.058533 | 616.2134 | -0.0061075 | #REF! | 5.1581 | 0.031615 | 0.15808 | 1752.5333 | 2120 | 2120 | 389.0139 | 479.708 | 868.7219 | 0.5522 | -5.1581
7 | 6 |  | 617.0626 | 622.9513 | 620 | MRA05 | 620 | MRA05 | 0.0047602 | -0.0047377 | 620 | 0 | #REF! | 6.0206 | 0.0034333 | 0.0206 | 1860 | 1860 | 1860 | 465 | 465 | 930 | 0.5 | -6.0206
8 | 7 |  | 768.0071 | 500.5162 | 750 | MRA05 | 500 | MRA05 | -0.023447 | -0.0010313 | 616.2134 | -0.0061075 | #REF! | 6.9189 | -0.011583 | -0.081079 | 2008.8 | 1620 | 1620 | 546.107 | 448.3929 | 994.4999 | 0.45087 | -6.9189
9 | 8 |  | 937.3696 | 410.0837 | 910 | MRA05 | 390 | MRA05 | -0.029198 | -0.048975 | 608.276 | -0.01891 | #REF! | 7.9697 | -0.0037836 | -0.030269 | 2225.641 | 1400 | 1400 | 645.9073 | 429.703 | 1075.6102 | 0.3995 | -7.9697
10 | 9 |  | 1127.3974 | 340.9623 | 1000 | MRA05 | 330 | MRA05 | -0.113 | -0.032151 | 598.4651 | -0.034734 | #REF! | 8.5983 | -0.044639 | -0.40175 | 2404.8485 | 1280 | 1280 | 706.3012 | 417.6842 | 1123.9854 | 0.37161 | -8.5983
11 | 10 |  | 1340.6121 | 286.7347 | 1200 | MRA05 | 270 | MRA05 | -0.10489 | -0.058363 | 597.3042 | -0.036606 | #REF! | 9.679 | -0.032099 | -0.32099 | 2663.7037 | 1160 | 1160 | 827.3006 | 404.0449 | 1231.3456 | 0.32813 | -9.679
12 | 11 |  | 1579.843 | 243.3153 | 1500 | MRA05 | 250 | MRA05 | -0.050539 | 0.027473 | 616.8482 | -0.0050836 | #REF! | 10.7327 | -0.024297 | -0.26726 | 2777.6 | 1120 | 1120 | 974.0041 | 399.0805 | 1373.0846 | 0.29065 | -10.7327
13 | 12.5 |  | 1994.5183 | 192.7282 | 2000 | MRA05 | 180 | MRA05 | 0.0027484 | -0.066042 | 612.8242 | -0.011574 | #REF! | 12.6838 | 0.014704 | 0.1838 | 3375.5556 | 980 | 980 | 1255.8909 | 379.75 | 1635.6409 | 0.23217 | -12.6838
14 | 14 |  | 2487.3608 | 154.5413 | 2500 | MRA05 | 150 | MRA05 | 0.0050814 | -0.029386 | 617.5788 | -0.0039051 | #REF! | 14.1042 | 0.0074418 | 0.10418 | 3802.6667 | 920 | 920 | 1508.3563 | 370.3896 | 1878.7459 | 0.19715 | -14.1042
15 | 16 |  | 3291.9355 | 116.7702 | 3300 | MRA05 | 120 | MRA05 | 0.0024498 | 0.027659 | 622.4843 | 0.0040069 | #REF! | 15.9261 | -0.0046174 | -0.073879 | 4443.3333 | 860 | 860 | 1893.6289 | 360.2703 | 2253.8992 | 0.15984 | -15.9261
16 | 18 |  | 4304.8351 | 89.2949 | 3900 | MRA05 | 91 | MRA05 | -0.094042 | 0.019095 | 614.3348 | -0.0091375 | #REF! | 17.5106 | -0.02719 | -0.48942 | 5464.1758 | 802 | 802 | 2275.7246 | 349.6765 | 2625.4012 | 0.13319 | -17.5106
17 | 20 |  | 5580 | 68.8889 | 5600 | MRA05 | 62 | MRA05 | 0.0035842 | -0.1 | 614.5867 | -0.0087311 | #REF! | 20.3805 | 0.019027 | 0.38054 | 7440 | 744 | 744 | 3195.092 | 338.1818 | 3533.2738 | 0.095713 | -20.3805
18 | 22 |  | 7185.3376 | 53.4978 | 6800 | MRA05 | 56 | MRA05 | -0.053628 | 0.046771 | 619.5552 | -0.00071746 | #REF! | 21.5945 | -0.018431 | -0.40549 | 8104.2857 | 732 | 732 | 3697.5367 | 335.6805 | 4033.2171 | 0.083229 | -21.5945
19 | 24 |  | 9206.3378 | 41.7538 | 9100 | MRA05 | 39 | MRA05 | -0.01155 | -0.065954 | 617.1512 | -0.0045949 | #REF! | 24.2048 | 0.0085347 | 0.20483 | 11096.4103 | 698 | 698 | 4999.7664 | 328.346 | 5328.1124 | 0.061625 | -24.2048
20 | 26 |  | 11750.6264 | 32.7131 | 12000 | MRA05 | 33 | MRA05 | 0.021222 | 0.0087687 | 620.8733 | 0.0014086 | #REF! | 26.0559 | 0.0021505 | 0.055914 | 12888.4848 | 686 | 686 | 6214.1918 | 325.6662 | 6539.8579 | 0.049797 | -26.0559
21 | 28 |  | 14953.6959 | 25.706 | 15000 | MRA05 | 25 | MRA05 | 0.0030965 | -0.027465 | 619.4218 | -0.00093258 | #REF! | 28.1244 | 0.0044437 | 0.12442 | 16616 | 670 | 670 | 7883.3502 | 322.0155 | 8205.3657 | 0.039245 | -28.1244
22 | 30 |  | 18986.1215 | 20.2464 | 18000 | MRA05 | 20 | MRA05 | -0.051939 | -0.012168 | 618.7318 | -0.0020454 | #REF! | 29.8141 | -0.0061963 | -0.18589 | 20460 | 660 | 660 | 9575.663 | 319.6875 | 9895.3505 | 0.032307 | -29.8141
23 | 32.5 |  | 25525.1832 | 15.0596 | 27000 | MRA12 | 15 | MRA05 | 0.057779 | -0.0039601 | 620.7286 | 0.0011752 | #REF! | 32.7574 | 0.0079206 | 0.25742 | 26866.6667 | 650 | 650 | 13466.5842 | 317.3228 | 13783.907 | 0.023021 | -32.7574
24 | 35 |  | 34245.1622 | 11.2249 | 33000 | MRA12 | 11 | MRA05 | -0.03636 | -0.02004 | 619.3749 | -0.0010082 | #REF! | 34.9206 | -0.0022683 | -0.07939 | 36185.4545 | 642 | 642 | 17259.6973 | 315.4041 | 17575.1014 | 0.017946 | -34.9206
25 | 37.5 |  | 45873.441 | 8.3796 | 47000 | MRA12 | 8.5 | MRA05 | 0.024558 | 0.014371 | 620.3129 | 0.00050465 | #REF! | 37.5435 | 0.001159 | 0.043462 | 46463.5294 | 637 | 637 | 23365.1125 | 314.1925 | 23679.3051 | 0.013269 | -37.5435
26 | 40 |  | 61380 | 6.2626 | 62000 | MRA12 | 6.2 | MRA05 | 0.010101 | -0.01 | 620 | 0 | #REF! | 40.0864 | 0.0021607 | 0.086427 | 63240 | 632.4 | 632.4 | 31306.9307 | 313.0693 | 31620 | 0.009901 | -40.0864
27 | 43 |  | 86957.3278 | 4.4206 | 91000 | MRA12 | 4.3 | MRA05 | 0.04649 | -0.027272 | 620.0748 | 0.00012064 | #REF! | 43.3154 | 0.0073353 | 0.31542 | 90635.3488 | 628.6 | 628.6 | 45408.6542 | 312.1352 | 45720.7894 | 0.006827 | -43.3154
28 | 46 |  | 123086.2635 | 3.123 | 120000 | PRP 1/2W | 3 | MRA05 | -0.025074 | -0.039389 | 619.7987 | -0.00032465 | #REF! | 46.0579 | 0.001259 | 0.057912 | 129373.3333 | 626 | 626 | 62255.2532 | 311.4928 | 62566.7459 | 0.0049786 | -46.0579
29 | 49 |  | 174119.7417 | 2.2077 | 150000 | PRP 1/2W | 2.5 | MRA05 | -0.13852 | 0.13241 | 619.9378 | -0.00010025 | #REF! | 47.8158 | -0.024167 | -1.1842 | 155000 | 625 | 625 | 76229.5082 | 311.245 | 76540.7532 | 0.0040664 | -47.8158
30 | 52 |  | 246206.4457 | 1.5613 | 250000 | PRP 1/2W | 1.5 | MRA05 | 0.015408 | -0.039257 | 619.9626 | -6.0347e-05 | #REF! | 52.2388 | 0.0045926 | 0.23881 | 257506.6667 | 623 | 623 | 126848.9084 | 310.7482 | 127159.6566 | 0.0024438 | -52.2388
31 | 56 |  | 390573.5536 | 0.98419 | 390000 | PRP 1/2W | 1 | MRA05 | -0.0014685 | 0.01606 | 620.0143 | 2.3086e-05 | #REF! | 55.9244 | -0.0013497 | -0.075582 | 385640 | 622 | 622 | 193903.8729 | 310.4992 | 194214.3721 | 0.0015987 | -55.9244
32 | 60 |  | 619380 | 0.62062 | 620000 | PRP 1/2W | 0.62 | MRA05 | 0.001001 | -0.001 | 620 | 0 | #REF! | 60.0087 | 0.00014469 | 0.0086815 | 621240 | 621.24 | 621.24 | 310309.6903 | 310.3097 | 310620 | 0.000999 | -60.0087
33 | 64 |  | 982013.7793 | 0.39144 | 1000000 | PRP 1/2W | 0.39 | MRA05 | 0.018316 | -0.0036801 | 620.0056 | 9.021e-06 | #REF! | 64.0946 | 0.001478 | 0.094589 | 986881.0256 | 620.78 | 620.78 | 496698.6009 | 310.1949 | 497008.7958 | 0.00062412 | -64.0946
34 | 84.2 |  | 10054602.6036 | 0.038231 | 10000000 | PRP 1/4W | 0.1 | MRA05 | -0.0054306 | 1.6157 | 620.0615 | 9.9273e-05 | #REF! | 79.0448 | -0.061226 | -5.1552 | 3845240 | 620.2 | 620.2 | 2777301.0796 | 310.05 | 2777611.1296 | 0.00011162 | -79.0448
Circuit Impedance
R= | 620 | Ω | Ω | [7 empty] | Z2//(Z4+Z5)
Ro= | 620 | Ω | Ω | [7 empty] | E96
Pos | Loss (dB) |  | 計算値 R1 | 計算値 R2 | 選定値 R1(E24+) | R1選定 抵抗 種類 | 選定値 R2(E24+) | R2選定 抵抗 種類 | R1乖離 Error | R2乖離 Error | Total Imp | Imp 乖離 |  | 減衰量 dB | 減衰量 乖離率 dB(%) | 減衰量 乖離値 DB | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z4+Z5 | Z5/(Z4+Z5) | 減衰量 -dB
1 | 0.25 |  | 18.1043 | 21232.4934 | 18 | MRA05 | 2000000 | RMG | -0.0057625 | 93.1952 | 637.5448 | 0.028298 | #REF! | 0.24511 | -0.019557 | -0.0048893 | 1240.1922 | 4000620 | 4000620 | 17.7425 | 619.9039 | 637.6464 | 0.97218 | -0.24511
2 | 1 |  | 75.6514 | 5081.1986 | 75 | MRA05 | 4700 | MRA05 | -0.0086111 | -0.075021 | 614.6738 | -0.0085906 | #REF! | 0.99642 | -0.0035843 | -0.0035843 | 1321.7872 | 10020 | 10020 | 70.9729 | 583.8722 | 654.8451 | 0.89162 | -0.99642
3 | 2 |  | 160.5338 | 2394.512 | 180 | MRA05 | 2000 | MRA05 | 0.12126 | -0.16476 | 612.8242 | -0.011574 | #REF! | 2.2287 | 0.11437 | 0.22874 | 1432.2 | 4620 | 4620 | 159.9032 | 546.6412 | 706.5445 | 0.77368 | -2.2287
4 | 3 |  | 255.7733 | 1502.8935 | 250 | MRA05 | 1500 | MRA05 | -0.022572 | -0.0019253 | 616.8482 | -0.0050836 | #REF! | 2.9515 | -0.016165 | -0.048496 | 1496.2667 | 3620 | 3620 | 214.2094 | 529.3396 | 743.549 | 0.71191 | -2.9515
5 | 4 |  | 362.6338 | 1060.0226 | 390 | MRA05 | 910 | MRA05 | 0.075465 | -0.14153 | 608.276 | -0.01891 | #REF! | 4.2914 | 0.072852 | 0.29141 | 1662.4176 | 2440 | 2440 | 315.8923 | 494.3791 | 810.2714 | 0.61014 | -4.2914
6 | 5 |  | 482.5332 | 796.6291 | 470 | MRA05 | 750 | MRA05 | -0.025974 | -0.058533 | 606.8955 | -0.021136 | #REF! | 4.9721 | -0.0055846 | -0.027923 | 1752.5333 | 2120 | 2120 | 370.6089 | 479.708 | 850.3169 | 0.56415 | -4.9721
7 | 6 |  | 617.0626 | 622.9513 | 620 | MRA05 | 560 | MRA05 | 0.0047602 | -0.10105 | 604.4351 | -0.025105 | #REF! | 6.1332 | 0.022194 | 0.13316 | 1926.4286 | 1740 | 1740 | 469.0435 | 457.1186 | 926.1621 | 0.49356 | -6.1332
8 | 7 |  | 768.0071 | 500.5162 | 750 | MRA05 | 470 | MRA05 | -0.023447 | -0.060969 | 606.8955 | -0.021136 | #REF! | 7.0008 | 0.00010907 | 0.00076351 | 2057.8723 | 1560 | 1560 | 549.6704 | 443.6697 | 993.3401 | 0.44664 | -7.0008
9 | 8 |  | 937.3696 | 410.0837 | 910 | MRA05 | 390 | MRA05 | -0.029198 | -0.048975 | 608.276 | -0.01891 | #REF! | 7.9697 | -0.0037836 | -0.030269 | 2225.641 | 1400 | 1400 | 645.9073 | 429.703 | 1075.6102 | 0.3995 | -7.9697
10 | 9 |  | 1127.3974 | 340.9623 | 1000 | MRA05 | 330 | MRA05 | -0.113 | -0.032151 | 598.4651 | -0.034734 | #REF! | 8.5983 | -0.044639 | -0.40175 | 2404.8485 | 1280 | 1280 | 706.3012 | 417.6842 | 1123.9854 | 0.37161 | -8.5983
11 | 10 |  | 1340.6121 | 286.7347 | 1200 | MRA05 | 270 | MRA05 | -0.10489 | -0.058363 | 597.3042 | -0.036606 | #REF! | 9.679 | -0.032099 | -0.32099 | 2663.7037 | 1160 | 1160 | 827.3006 | 404.0449 | 1231.3456 | 0.32813 | -9.679
12 | 11 |  | 1579.843 | 243.3153 | 1500 | MRA05 | 220 | MRA05 | -0.050539 | -0.095823 | 601.3451 | -0.030088 | #REF! | 11.0111 | 0.0010098 | 0.011108 | 2987.2727 | 1060 | 1060 | 998.5818 | 391.1905 | 1389.7723 | 0.28148 | -11.0111
13 | 12 |  | 1848.2645 | 207.9789 | 1800 | MRA05 | 180 | MRA05 | -0.026113 | -0.13453 | 600.9541 | -0.030719 | #REF! | 12.2376 | 0.019796 | 0.23756 | 3375.5556 | 980 | 980 | 1173.9802 | 379.75 | 1553.7302 | 0.24441 | -12.2376
14 | 13 |  | 2149.4383 | 178.8374 | 2200 | MRA05 | 150 | MRA05 | 0.023523 | -0.16125 | 604.6593 | -0.024743 | #REF! | 13.5572 | 0.042861 | 0.5572 | 3802.6667 | 920 | 920 | 1393.6917 | 370.3896 | 1764.0813 | 0.20996 | -13.5572
15 | 15 |  | 2866.5162 | 134.1001 | 2500 | MRA05 | 120 | MRA05 | -0.12786 | -0.10515 | 597.7422 | -0.0359 | #REF! | 14.7131 | -0.019126 | -0.28689 | 4443.3333 | 860 | 860 | 1599.856 | 360.2703 | 1960.1262 | 0.1838 | -14.7131
16 | 16 |  | 3291.9355 | 116.7702 | 3000 | MRA05 | 100 | MRA05 | -0.088682 | -0.14362 | 600.2431 | -0.031866 | #REF! | 16.0471 | 0.0029445 | 0.047112 | 5084 | 820 | 820 | 1886.6898 | 353.0556 | 2239.7453 | 0.15763 | -16.0471
Circuit Impedance
R= | 620 | Ω | Ω | [7 empty] | Z2//(Z4+Z5) | [8 empty] | R1//Z1 | Z3//Ro
Ro= | 620 | Ω | Ω | [7 empty] | E96 | [5 empty] | R3 | R4 | R5 | R1//R3 | R5//Ro
Pos | Loss (dB) |  | 計算値 R1 | 計算値 R2 | 選定値 R1(E24+) | R1選定 抵抗 種類 | 選定値 R2(E24+) | R2選定 抵抗 種類 | R1乖離 Error | R2乖離 Error | Total Imp | Imp 乖離 |  | 減衰量 dB | 減衰量 乖離率 dB(%) | 減衰量 乖離値 DB | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z4+Z5 | Z5/(Z4+Z5) | 減衰量 -dB
1 | 0.055 |  | 3.9384 | 97603.9922 | 1 | MRA05 | 99999999 | Open | -0.74609 | 1023.5482 | 620.9953 | 0.0016054 | #REF! | 0.013987 | -0.74569 | -0.041013 | 1240.0038 | 200000618 | 200000618 | 0.99919 | 619.9981 | 620.9973 | 0.99839 | -0.013987
2 | 1 |  | 75.6514 | 5081.1986 | 75 | MRA05 | 4700 | MRA05 | -0.0086111 | -0.075021 | 614.6738 | -0.0085906 | #REF! | 0.99642 | -0.0035843 | -0.0035843 | 1321.7872 | 10020 | 10020 | 70.9729 | 583.8722 | 654.8451 | 0.89162 | -0.99642
3 | 2 |  | 160.5338 | 2394.512 | 100 | MRA05 | 2000 | MRA05 | -0.37708 | -0.16476 | 562.2177 | -0.093197 | #REF! | 1.3711 | -0.31445 | -0.62889 | 1432.2 | 4620 | 4620 | 93.4734 | 546.6412 | 640.1147 | 0.85397 | -1.3711
4 | 3 |  | 255.7733 | 1502.8935 | 250 | MRA05 | 1500 | MRA05 | -0.022572 | -0.0019253 | 616.8482 | -0.0050836 | #REF! | 2.9515 | -0.016165 | -0.048496 | 1496.2667 | 3620 | 3620 | 214.2094 | 529.3396 | 743.549 | 0.71191 | -2.9515
5 | 4 |  | 362.6338 | 1060.0226 | 390 | MRA05 | 910 | MRA05 | 0.075465 | -0.14153 | 608.276 | -0.01891 | #REF! | 4.2914 | 0.072852 | 0.29141 | 1662.4176 | 2440 | 2440 | 315.8923 | 494.3791 | 810.2714 | 0.61014 | -4.2914
6 | 5 |  | 482.5332 | 796.6291 | 470 | MRA05 | 750 | MRA05 | -0.025974 | -0.058533 | 606.8955 | -0.021136 | #REF! | 4.9721 | -0.0055846 | -0.027923 | 1752.5333 | 2120 | 2120 | 370.6089 | 479.708 | 850.3169 | 0.56415 | -4.9721
7 | 6 |  | 617.0626 | 622.9513 | 620 | MRA05 | 560 | MRA05 | 0.0047602 | -0.10105 | 604.4351 | -0.025105 | #REF! | 6.1332 | 0.022194 | 0.13316 | 1926.4286 | 1740 | 1740 | 469.0435 | 457.1186 | 926.1621 | 0.49356 | -6.1332
8 | 7 |  | 768.0071 | 500.5162 | 750 | MRA05 | 470 | MRA05 | -0.023447 | -0.060969 | 606.8955 | -0.021136 | #REF! | 7.0008 | 0.00010907 | 0.00076351 | 2057.8723 | 1560 | 1560 | 549.6704 | 443.6697 | 993.3401 | 0.44664 | -7.0008
9 | 8 |  | 937.3696 | 410.0837 | 910 | MRA05 | 390 | MRA05 | -0.029198 | -0.048975 | 608.276 | -0.01891 | #REF! | 7.9697 | -0.0037836 | -0.030269 | 2225.641 | 1400 | 1400 | 645.9073 | 429.703 | 1075.6102 | 0.3995 | -7.9697
10 | 9 |  | 1127.3974 | 340.9623 | 1000 | MRA05 | 330 | MRA05 | -0.113 | -0.032151 | 598.4651 | -0.034734 | #REF! | 8.5983 | -0.044639 | -0.40175 | 2404.8485 | 1280 | 1280 | 706.3012 | 417.6842 | 1123.9854 | 0.37161 | -8.5983
11 | 10 |  | 1340.6121 | 286.7347 | 1200 | MRA05 | 270 | MRA05 | -0.10489 | -0.058363 | 597.3042 | -0.036606 | #REF! | 9.679 | -0.032099 | -0.32099 | 2663.7037 | 1160 | 1160 | 827.3006 | 404.0449 | 1231.3456 | 0.32813 | -9.679
12 | 11 |  | 1579.843 | 243.3153 | 1500 | MRA05 | 220 | MRA05 | -0.050539 | -0.095823 | 601.3451 | -0.030088 | #REF! | 11.0111 | 0.0010098 | 0.011108 | 2987.2727 | 1060 | 1060 | 998.5818 | 391.1905 | 1389.7723 | 0.28148 | -11.0111
13 | 12.5 |  | 1994.5183 | 192.7282 | 1800 | MRA05 | 180 | MRA05 | -0.097526 | -0.066042 | 600.9541 | -0.030719 | #REF! | 12.2376 | -0.020995 | -0.26244 | 3375.5556 | 980 | 980 | 1173.9802 | 379.75 | 1553.7302 | 0.24441 | -12.2376
14 | 14 |  | 2487.3608 | 154.5413 | 2200 | MRA05 | 150 | MRA05 | -0.11553 | -0.029386 | 604.6593 | -0.024743 | #REF! | 13.5572 | -0.031629 | -0.4428 | 3802.6667 | 920 | 920 | 1393.6917 | 370.3896 | 1764.0813 | 0.20996 | -13.5572
15 | 16 |  | 3291.9355 | 116.7702 | 3000 | MRA05 | 100 | MRA05 | -0.088682 | -0.14362 | 600.2431 | -0.031866 | #REF! | 16.0471 | 0.0029445 | 0.047112 | 5084 | 820 | 820 | 1886.6898 | 353.0556 | 2239.7453 | 0.15763 | -16.0471
16 | 18 |  | 4304.8351 | 89.2949 | 3900 | MRA05 | 75 | MRA05 | -0.094042 | -0.16009 | 602.1237 | -0.028833 | #REF! | 18.1064 | 0.0059105 | 0.10639 | 6365.3333 | 770 | 770 | 2418.3141 | 343.4532 | 2761.7673 | 0.12436 | -18.1064
17 | 20 |  | 5580 | 68.8889 | 5000 | MRA05 | 56 | MRA05 | -0.10394 | -0.1871 | 603.1933 | -0.027108 | #REF! | 20.1821 | 0.009103 | 0.18206 | 8104.2857 | 732 | 732 | 3092.2272 | 335.6805 | 3427.9077 | 0.097926 | -20.1821
18 | 22 |  | 7185.3376 | 53.4978 | 6200 | MRA05 | 39 | MRA05 | -0.13713 | -0.271 | 600.6355 | -0.031233 | #REF! | 22.3547 | 0.016122 | 0.35468 | 11096.4103 | 698 | 698 | 3977.5735 | 328.346 | 4305.9195 | 0.076255 | -22.3547
19 | 24 |  | 9206.3378 | 41.7538 | 7500 | MRA05 | 30 | MRA05 | -0.18534 | -0.2815 | 601.554 | -0.029752 | #REF! | 24.1251 | 0.005213 | 0.12511 | 14053.3333 | 680 | 680 | 4890.1949 | 324.3077 | 5214.5026 | 0.062193 | -24.1251
20 | 26 |  | 11750.6264 | 32.7131 | 9100 | MRA05 | 20 | MRA05 | -0.22557 | -0.38863 | 600.1506 | -0.032015 | #REF! | 26.3204 | 0.012322 | 0.32037 | 20460 | 660 | 660 | 6298.5792 | 319.6875 | 6618.2667 | 0.048304 | -26.3204
21 | 28 |  | 14953.6959 | 25.706 | 10000 | MRA05 | 15 | MRA05 | -0.33127 | -0.41648 | 598.8179 | -0.034165 | #REF! | 27.5918 | -0.014579 | -0.40822 | 26866.6667 | 650 | 650 | 7287.5226 | 317.3228 | 7604.8454 | 0.041726 | -27.5918
22 | 30 |  | 18986.1215 | 20.2464 | 12000 | MRA05 | 10 | MRA05 | -0.36796 | -0.50608 | 599.7189 | -0.032711 | #REF! | 29.6165 | -0.012783 | -0.38349 | 39680 | 640 | 640 | 9213.6223 | 314.9206 | 9528.5429 | 0.03305 | -29.6165
23 | 32.5 |  | 25525.1832 | 15.0596 | 15000 | MRA12 | 4.3 | MRA05 | -0.41235 | -0.71447 | 599.9891 | -0.032276 | #REF! | 32.5129 | 0.00039634 | 0.012881 | 90635.3488 | 628.6 | 628.6 | 12870.0312 | 312.1352 | 13182.1664 | 0.023679 | -32.5129
24 | 35 |  | 34245.1622 | 11.2249 | 18000 | MRA12 | 1.5 | MRA05 | -0.47438 | -0.86637 | 601.1431 | -0.030414 | #REF! | 34.8294 | -0.004875 | -0.17063 | 257506.6667 | 623 | 623 | 16823.9849 | 310.7482 | 17134.7331 | 0.018136 | -34.8294
25 | 37.5 |  | 45873.441 | 8.3796 | 27000 | MRA12 | 1 | MRA05 | -0.41142 | -0.88066 | 607.2141 | -0.020622 | #REF! | 38.3045 | 0.021454 | 0.80451 | 385640 | 622 | 622 | 25233.3269 | 310.4992 | 25543.8261 | 0.012156 | -38.3045
26 | 41 |  | 68945.1442 | 5.5754 | 39000 | MRA12 | 1 |  | -0.43433 | -0.82064 | 611.3569 | -0.013941 | #REF! | 41.2191 | 0.0053444 | 0.21912 | 385640 | 622 | 622 | 35418.1424 | 310.4992 | 35728.6416 | 0.0086905 | -41.2191
27 | 45 |  | 109633.3234 | 3.5062 | 62000 | MRA12 | 1 |  | -0.43448 | -0.71479 | 614.881 | -0.0082565 | #REF! | 44.762 | -0.0052881 | -0.23797 | 385640 | 622 | 622 | 53412.7424 | 310.4992 | 53723.2416 | 0.0057796 | -44.762
28 | 48 |  | 155116.9588 | 2.4781 | 91000 | MRA12 | 1 |  | -0.41335 | -0.59647 | 616.811 | -0.0051435 | #REF! | 47.536 | -0.0096666 | -0.464 | 385640 | 622 | 622 | 73626.3008 | 310.4992 | 73936.8 | 0.0041995 | -47.536
29 | 51 |  | 219364.3013 | 1.7523 | 150000 | RMA | 1 |  | -0.31621 | -0.42933 | 618.4482 | -0.0025029 | #REF! | 50.8517 | -0.0029072 | -0.14827 | 385640 | 622 | 622 | 107994.1752 | 310.4992 | 108304.6744 | 0.0028669 | -50.8517
30 | 54 |  | 310116.0848 | 1.2395 | 240000 | RMG | 1 |  | -0.2261 | -0.19325 | 619.4011 | -0.0009659 | #REF! | 53.5784 | -0.0078078 | -0.42162 | 385640 | 622 | 622 | 147934.2753 | 310.4992 | 148244.7745 | 0.0020945 | -53.5784
31 | 56 |  | 390573.5536 | 0.98419 | 390000 | RMA | 1 |  | -0.0014685 | 0.01606 | 620.0143 | 2.3086e-05 | #REF! | 55.9244 | -0.0013497 | -0.075582 | 385640 | 622 | 622 | 193903.8729 | 310.4992 | 194214.3721 | 0.0015987 | -55.9244
32 | 58 |  | 491863.5055 | 0.78152 | 680000 | RMA | 1 |  | 0.3825 | 0.27956 | 620.4338 | 0.00069962 | #REF! | 57.9914 | -0.00014909 | -0.0086474 | 385640 | 622 | 622 | 246082.3543 | 310.4992 | 246392.8535 | 0.0012602 | -57.9914
33 | 59 |  | 551955.5816 | 0.69643 | 1000000 | RMG | 1 |  | 0.81174 | 0.43589 | 620.6145 | 0.00099118 | #REF! | 59.0591 | 0.0010018 | 0.059109 | 385640 | 622 | 622 | 278311.827 | 310.4992 | 278622.3262 | 0.0011144 | -59.0591
34 | 59 |  | 551955.5816 | 0.69643 | 1000000 |  | 1 |  | 0.81174 | 0.43589 | 620.6145 | 0.00099118 | #REF! | 59.0591 | 0.0010018 | 0.059109 | 385640 | 622 | 622 | 278311.827 | 310.4992 | 278622.3262 | 0.0011144 | -59.0591
Ro
R3
R5
R4
Ro
R2
R1
Z5
Ri
Z4
R1
R4
R

## Atten Circuit
R1
[7 empty] | R |  | R
R2
Circuit Impedance
R= | 620 | Ω | [8 empty] | 620 |  | 620
Ro= | 620 | Ω
Pos | Loss(dB) |  | R1(E24) | R2(E24)
1 | 0 |  | 1 | 330000 | R1 Error | R2 Error |  |  |  |  | 1 |  | 300000
[5 empty] | 0% | 0%
2 | 1 |  | 75 | 5100 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 75 |  | 5100
[5 empty] | #REF! | #REF!
3 | 2 |  | 150 | 2500 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 150 |  | 2500
[5 empty] | #REF! | #REF!
4 | 3 |  | 270 | 1500 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 270 |  | 1500
[5 empty] | #REF! | #REF!
5 | 4 |  | 390 | 1000 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 390 |  | 1000
[5 empty] | #REF! | #REF!
6 | 5 |  | 500 | 750 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 500 |  | 750
[5 empty] | #REF! | #REF!
7 | 6 |  | 620 | 620 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 620 |  | 620
[5 empty] | #REF! | #REF!
8 | 7 |  | 750 | 500 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 750 |  | 500
[5 empty] | #REF! | #REF!
9 | 8 |  | 910 | 390 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 910 |  | 390
[5 empty] | #REF! | #REF!
10 | 9 |  | 1000 | 330 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1000 |  | 330
[5 empty] | #REF! | #REF!
11 | 10 |  | 1200 | 270 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1200 |  | 270
[5 empty] | #REF! | #REF!
12 | 11 |  | 1500 | 250 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1500 |  | 250
[5 empty] | #REF! | #REF!
13 | 12.5 |  | 2000 | 180 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 2000 |  | 180
[5 empty] | #REF! | #REF!
14 | 14 |  | 2500 | 150 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 2500 |  | 150
[5 empty] | #REF! | #REF!
15 | 16 |  | 3300 | 120 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 3300 |  | 120
[5 empty] | #REF! | #REF!
16 | 18 |  | 3900 | 91 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 3900 |  | 91
[5 empty] | #REF! | #REF!
17 | 20 |  | 5600 | 62 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 5600 |  | 62
[5 empty] | #REF! | #REF!
18 | 22 |  | 6800 | 56 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 6800 |  | 56
19 | 24 |  | 9100 | 39 | [6 empty] | 9100 |  | 39
20 | 26 |  | 12000 | 33 | [6 empty] | 12000 |  | 33
[14 empty] | 2670 | 407.7104 | #DIV/0!
21 | 28 |  | 15000 | 25 | [6 empty] | 15000 |  | 25 | 2430
22 | 30 |  | 18000 | 20 | [6 empty] | 18000 |  | 20
23 | 32.5 |  | 27000 | 15 | [6 empty] | 27000 |  | 15
24 | 35 |  | 33000 | 11 | [6 empty] | 33000 |  | 11
25 | 37.5 |  | 47000 | 8.5 | [6 empty] | 47000 |  | 8.5
26 | 40 |  | 62000 | 6.2 | [6 empty] | 62000 |  | 6.2
27 | 43 |  | 91000 | 4.3 | [6 empty] | 91000 |  | 4.3
28 | 46 |  | 120000 | 3 | [6 empty] | 120000 |  | 3
29 | 49 |  | 150000 | 2.5 | [6 empty] | 150000 |  | 2.5
30 | 52 |  | 250000 | 1.5 | [6 empty] | 250000 |  | 1.5
31 | 56 |  | 390000 | 1 | [6 empty] | 390000 |  | 1
32 | 60 |  | 620000 | 0.62 | [6 empty] | 620000 |  | 0.62
33 | 64 |  | 1000000 | 0.39 | [6 empty] | 1000000 |  | 0.39
34 | -Mugendai |  | 10000000 | 0.1 | [6 empty] | 10000000 |  | 0.1 | 1000
1500
[5 empty] | 1210 | 597.4059
[5 empty] | 1180 | [8 empty] | 2210 | 883.8112 | #DIV/0!
4320
4220
4750
[10 empty] | 620 |  | 620
|  |  | 18 | 20000 | [6 empty] | 18 |  | 20000
|  |  | 75 | 4700 | [6 empty] | 75 |  | 4700
|  |  | 180 | 2000 | [6 empty] | 180 |  | 2000
|  |  | 250 | 1500 | [6 empty] | 250 |  | 1500
|  |  | 390 | 910 | [6 empty] | 390 |  | 910
|  |  | 470 | 750 | [6 empty] | 470 |  | 750
|  |  | 620 | 560 | [6 empty] | 620 |  | 560
|  |  | 750 | 470 | [6 empty] | 750 |  | 470
|  |  | 910 | 390 | [6 empty] | 910 |  | 390
|  |  | 1000 | 330 | [6 empty] | 1000 |  | 330
|  |  | 1200 | 270 | [6 empty] | 1200 |  | 270
|  |  | 1500 | 220 | [6 empty] | 1500 |  | 220
|  |  | 1800 | 180 | [6 empty] | 1800 |  | 180
|  |  | 2200 | 150 | [6 empty] | 2200 |  | 150
|  |  | 2500 | 120 | [6 empty] | 2500 |  | 120
|  |  | 3000 | 100 | [6 empty] | 3000 |  | 100
R1
R1
Ro
R3
R5
R4
Ro
Ri
R
R
R2
Z5
Ri
Z4
R1
R4
620
0dB to
-16dB
-4.5dB to
-20.5dB
620
390
910

## Fixed Attn
| T型アッテネータ |  |  |  | π型アッテネータ
インピーダンス |  | 600 | Ω | インピーダンス |  | 600 | Ω
減衰量 |  | 15.5 | dB | 減衰量 |  | 15.09 | dB
Ra=Rb |  | 427.5025 | Ω | Rab |  | 1651.7967 | Ω
Rc |  | 207.299 | Ω | Rac=Rbc |  | 856.3016 | Ω
K |  | 5.9566 |  | K |  | 5.682
K=10^(G/20)の関係があります。
Ra=(K-1)/(K+1)×R |  |  |  | Rab =(K^2-1)/2K×R
Rc=2R×K/(K^2-1) |  |  |  | Rbc=(K+1)/(K-1)×R
Rab
Rbc
Rac
Ra
Rb
Rc
T型アッテネータ
π型アッテネータ

## Aカーブ
|  | 1/K | K |  | G | 1/K
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | -80 | 0
1 | 10 | 0.00091827 | 1089 | 3.0303 | -60.7406 | 0.00091827
2 | 20 | 0.0036731 | 272.25 | 6.0606 | -48.6994 | 0.0036731
3 | 30 | 0.0082645 | 121 | 9.0909 | -41.6557 | 0.0082645
4 | 40 | 0.014692 | 68.0625 | 12.1212 | -36.6582 | 0.014692
5 | 50 | 0.022957 | 43.56 | 15.1515 | -32.7818 | 0.022957
6 | 60 | 0.033058 | 30.25 | 18.1818 | -29.6145 | 0.033058
7 | 70 | 0.044995 | 22.2245 | 21.2121 | -26.9366 | 0.044995
8 | 80 | 0.05877 | 17.0156 | 24.2424 | -24.617 | 0.05877
9 | 90 | 0.07438 | 13.4444 | 27.2727 | -22.5709 | 0.07438
10 | 100 | 0.091827 | 10.89 | 30.303 | -20.7406 | 0.091827
11 | 110 | 0.11111 | 9 | 33.3333 | -19.0849 | 0.11111
12 | 120 | 0.13223 | 7.5625 | 36.3636 | -17.5733 | 0.13223
13 | 130 | 0.15519 | 6.4438 | 39.3939 | -16.1828 | 0.15519
14 | 140 | 0.17998 | 5.5561 | 42.4242 | -14.8954 | 0.17998
15 | 150 | 0.20661 | 4.84 | 45.4545 | -13.6969 | 0.20661
16 | 160 | 0.23508 | 4.2539 | 48.4848 | -12.5758 | 0.23508
17 | 170 | 0.26538 | 3.7682 | 51.5152 | -11.5226 | 0.26538
18 | 180 | 0.29752 | 3.3611 | 54.5455 | -10.5297 | 0.29752
19 | 190 | 0.3315 | 3.0166 | 57.5758 | -9.5904 | 0.3315
20 | 200 | 0.36731 | 2.7225 | 60.6061 | -8.6994 | 0.36731
21 | 210 | 0.40496 | 2.4694 | 63.6364 | -7.8518 | 0.40496
22 | 220 | 0.44444 | 2.25 | 66.6667 | -7.0437 | 0.44444
23 | 230 | 0.48577 | 2.0586 | 69.697 | -6.2714 | 0.48577
24 | 240 | 0.52893 | 1.8906 | 72.7273 | -5.5321 | 0.52893
25 | 250 | 0.57392 | 1.7424 | 75.7576 | -4.823 | 0.57392
26 | 260 | 0.62075 | 1.6109 | 78.7879 | -4.1416 | 0.62075
27 | 270 | 0.66942 | 1.4938 | 81.8182 | -3.486 | 0.66942
28 | 280 | 0.71993 | 1.389 | 84.8485 | -2.8542 | 0.71993
29 | 290 | 0.77227 | 1.2949 | 87.8788 | -2.2446 | 0.77227
30 | 300 | 0.82645 | 1.21 | 90.9091 | -1.6557 | 0.82645
31 | 310 | 0.88246 | 1.1332 | 93.9394 | -1.0861 | 0.88246
32 | 320 | 0.94031 | 1.0635 | 96.9697 | -0.53456 | 0.94031
33 | 330 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1
利得(dB）
倍率